PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# Obra: ADQUISICIÓN dea hr – 501

Art. N° 01: El objetivo de la presente Licitación comprende la adquisición de dos DEA HR – 501 (Desfibrilador externo semiautomático adulto – pediátrico), con gabinete de pared con alarma sonora.

Art. N° 02: Los Ítem a presupuestar son:

| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DEA HR – 501 DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO ADULTO – PEDIATRICO |  | Unidad |  | 02 |
| 02 | GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA CON ALARMA SONORA Y VISUAL, 45x45 CM |  | Unidad |  | 02 |

Art. N° 03: El aparato a presupuestar deberá cumplir las siguientes características:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARATO:

- Desfibrilador externo semiautomático con selector de adulto/pediátrico.

- Instrucciones en castellano para ayuda RCP, alarma de sonido y método de operación para RCP según AHA.

- Carga de energía 8 segundos – ECG ANALISIS 8.5 segundos.

- Descarga 50 J pediátrico 150 J adulto.

- Parches (vencimiento: 27 meses desde la fecha de fabricación).

- Transferencia datos bluetooth 2.0.

- Datos almacenamiento 108 ECG.

- Batería Li- mn (hasta 200 descargas – vida útil 4 años en standby).

- Gabinete de pared para Desfibrilador DEA con alarma sonora y visual, 45X45 CM

El desfibrilador HR – 501 está acompañado por su gabinete el cual contiene alarma visual y sonora, es una herramienta indispensable para emergencias médicas y hospitalarias. Contiene un único set de electrodos apto para adultos y pediátricos.

El botón de configuración independiente permite seleccionar el modo adulto o pediátrico según el peso y la edad del paciente, usando el mismo set de electrodos para ambos casos. Garantizando una respuesta inmediata y versátil en situaciones críticas. Posee instrucciones en castellano para ayudar en la RCP, alarmas de sonido y operación según las directrices de la AHA.

Con una carga de energía en solo 8 segundos y análisis ECG en 8.5 segundos, asegura una respuesta rápida. La descarga de energía es de 50 J para pediátrico y 150 J para adulto, con capacidad para almacenar 108 ECG y transferencia de datos por Bluetooth 2.0. Su batería de larga duración permite hasta 200 descargas y tiene una vida útil de 4 años en modo stand by .

El gabinete está diseñado para una rápida localización e incluye cartel identificador, kit de fijaciones, precintos de seguridad y cierre magnético.

El desfibrilador analiza el ritmo cardíaco de una persona en paro cardíaco y, si es necesario, administra una descarga eléctrica para restablecer el ritmo normal.

Guía al usuario a través de instrucciones claras y visuales o auditivas, indicando cuándo y cómo administrar la descarga. Luego de analizar el ritmo cardiaco determina si es necesario un shock y, si es así, este debe presionar un botón para administrar una descarga.

Art Nº 04: Cualquier consulta sobre la presente liquidación, deberá dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos, oficina de Higiene y Seguridad Laboral de la Municipalidad de Rivadavia, Mza.

hysmunicipalidadrivadavia@gmail.com

Art Nº 05: El oferente deberá cotizar a precio de contado IVA incluido puesto en la Municipalidad de Rivadavia; con todos los gastos de transporte incluidos, es decir la totalidad de gastos hasta la recepción y control en el lugar de entrega según artículo 06 de este pliego; dicho pago significará la cancelación total y definitiva, no pudiendo el Adjudicatario reclamar ningún otro importe por ningún concepto.

Art. N° 06: La Empresa adjudicataria deberá entregar los materiales en la Oficina de Higiene y Seguridad Laboral en el edificio de la Municipalidad de Rivadavia, sito en calle Lavalle esquina A. del Valle de la Ciudad de Rivadavia; además deberá tomar los recaudos necesarios a fin de entregar el bien licitado en un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos. El cual se contará a partir de la Notificación de Adjudicación al Adjudicatario.

Art. N° 07: Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Rivadavia, Mendoza. En caso de no hacerlo, se tendrá por constituido en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Rivadavia, sito en calle Lavalle esquina A. del Valle de la Ciudad de Rivadavia, donde se cursarán válidamente todo tipo de notificaciones relativas a la licitación en la que se hayan presentado.

Art. N° 08: Los oferentes deberán presentar certificado de Libre Deuda, que será extendido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad. Las empresas que posean domicilio en el Departamento de Rivadavia – Mendoza, tendrán que acompañar Certificado de Habilitación Municipal.

SECRETARIA DE GOBIERNO, JUNIO DE 2025