## Staphylococcus
STAPHYLOCOCCUS spp (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera: Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C
Tiempo de incubación: 16-18 horas, 24 horas para Staf. Coag (-) y Cefoxitina. 24 horas para Vancomicina y Oxacilina por dilución.
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
A | Oxacilina | 1 µg | - | - | - | 2 | - | 4 | S.aureus y S. lugdunensis por CIM | NO ENSAYAR POR DIFUSIÓN
A | Oxacilina | 1 µg | - | - | - | 0.25 | - | 0.5 | S. coag(-) excepto S. lugdunensis por CIM | NO ENSAYAR POR DIFUSIÓN
A | Cefoxitina | 30 µg | 22 | - | 21 | 4 | - | 8 | S.aureus y S. lugdunensis | disociacion OXA FOX informar según el mas R
A | Cefoxitina | 30 µg | 25 | - | 24 | - | - | - | S. coag(-) excepto S. lugdunensis | disociacion OXA FOX informar según el mas S
A | Vancomicina | 30 µg | - | - | - | 2 | 4-8 | 16 | S.aureus | CIM >= 4 confirmar derivar al lab. de referencia
A | Vancomicina | 30 µg | - | - | - | 4 | 8-16 | 32 | S. coag( -) | CIM >= 16 confirmar derivar al lab. de referencia
A | Minociclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14 | 4 | 8 | 16
A | Tetraciclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14 | 4 | 8 | 16 | No extrapolar la R a minociclina | En R probar minociclina, puede dar S
A | Linezolid | 30 µg | 21 | - | 20 | 4 | - | 8 | Raramente resistentes | Confirmar y derivar
A | Trimeto-sulfa | 1.25/23.75µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 | - | 4/76
A | Eritromicina | 15 µg | 23 | 14-22 | 13 | 0.5 | 1-4 | 8 |  | Macrólidos:no informar en Urocultivo
A | Clindamicina | 2 µg | 21 | 15-20 | 14 | 0.5 | 1-2 | 4 | Ver efecto D: MLS inducible | MLS (+) :Informar Resistente a Clindamicina. No en IU
A | Gentamicina | 10 µg | 15 | 13-14 | 12 | 4 | 8 | 16 |  | En orina considerar la posibilidad de bact.asoc.
A | Rifampicina | 5 µg | 20 | 17-19 | 16 | 1 | 2 | 4 | No usar como monoterapia | En orina considerar la posibilidad de bact.asoc.
M | Ac. Fusídico | 10 µg | 22 |  | 21 | - | - | - | Informar sólo en piel y partes blandas
M | Ceftarolina | 30 µg | 24 | # 21-23 | # 20 | 1 | # 2 | # 4 | # <=23mm o CIM >= 1ug/ml | Confirmar y derivar
M | Teicoplanina | 30 µg | 14 | 11-13 (*) | 10 (*) | 8 | 16 | 32 |  | (*) Confirmar y derivar
M | Tigecilina | 15 µg | # | - | - | - | - | - | #>18 S Sólo intraabdominales, piel y partes blandas,NMNcomunidad y multiR.pediatria solo>18 años
M | Nitrofurantoína | 300 µg | 17 | 15-16 | 14 | 32 | 64 | 128 |  | Sólo ensayar en Urocultivo
M | Novobiocina | 5 µg | 17 | - | 16 | - | - | - | Identificación sólo en coag (-) | Agregar sólo en coag. (-). No informar
M | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | 16-20 | 15 | 1 | 2 | 4 |  | Controlar aparición de resistencia intratratamiento
(*) Cuando las CIM a Vanco presentan valores de 2 µg/ml el disco de Vanco no predice detección de fallas de tratamiento. Debe realizarse CIM en enfermedades severas por SARM, y si la CIM es =2 µg/ml se informa:"El aislamiento presenta sensibilidad a Vancomicina de acuerdo a los puntos de corte recomendados por el CLSI, a pesar de esto la sensibilidad es Borderline y por lo tanto deberá monitorearse estrechamente el progreso del tratamiento porque se han documentado fallas con este valor de CIM".
Frente a meticilino resistencia se informa resistente a TODOS los beta-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas y sus combinaciones con inhibidores) e incluso carbapenemes, aún cuando sean sensibles in vitro, a excepción de las nuevas cefalosporinas con actividad anti MRSA.
Resistencias inusuales : Tigecilina ≤ 18mm debe confirmarse usando Mueller Hinton Difco y de mantenerse el resultado, derivar al Servicio de Antimicrobianos. Linezolid ≤ 20: derivar para su confirmacion y caracterización.
En caso de meningitis estafilocóccicas por cepas meticilino sensibles realizar CIM a CTX o CRO.
En caso de aislamientos de Sau de orina considerar la posibilidad de bacteriemia asociada y por lo tanto evaluar la sensibilidad a rifampicina y gentamicina. Si la cepa fuera meticilino resistente ensayar vancomicina.

## Enterococcus
ENTEROCOCCUS spp (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas (24 horas para leer Vancomicina)
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
A | Ampi-sulbactam | 10/10 µg | - | - | - |  |  |  | Sin corte | Incremento del halo >=5 mm: nitrocefin(*)
A | Minociclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14 | 4 | 8 | 16 | En Vanco R
A | Ampicilina | 10 µg | 17 | - | 16 | 8 | - | 16
A | Linezolid | 30 µg | 23 | 21-22 | 20 | 2 | 4 | 8 | En Vanco R
A | Vancomicina | 30 µg | 17 | 15-16 (*) | 14 | 4 | 8-16 (*) | 32 | (*) Sospechosas | Confirmar por CIM y derivar
A | Gentamicina H | 120 µg | 10 | 7-9 | 6 | 500 | - | 1000 | R: hacer nitrocefin | En resultados inconclusos confirmar por CIM. No ensayar en urocultivo
A | Estreptomicina H | 300 µg | 10 | 7-9 | 6 | 500 (caldo) |  | 1000 (caldo)
A | Daptomicina |  | - | - | - | 4 | - | - | En Vanco R | No reportar en infecciones respiratorias.
M | Tigeciclina | 15 µg | #21 | #20-17 | 16 | Puntos de corte sugeridos por FDA |  |  | En Vanco R | Droga no liberada en pediatría. R derivar
M | Quinu- dalfoprist. | 15 µg | 19 | 16-18 | 15 | 1 | 2 | 4 | Identificación (no Inf) | R natural en E. faecalis
M | Teicoplanina | 30 µg | 14 | 11-13 (*) | 10 | 8 | 16 (*) | 32 | (*) Sospechosas | Confirmar por CIM y derivar
M | Imipenem | 10 µg | - | - | - | - | - | - | Identificación (no Inf) | S en Enterococcus faecalis
M | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | 16-20 | 15 | 1 | 2 | 4 |  | Sólo en Urocultivo
M | Nitrofurantoína | 300 µg | 17 | 15-16 | 14 | 32 | 64 | 128 |  | Sólo en Urocultivo
M(reemplazo) | Norfloxacina | 10 µg | 17 | 13-16 | 12 | 4 | 8 | 16 |  | Sólo en Urocultivo
En infecciones sistémicas determinar la presencia de beta-lactamasa especialmente en aislamientos con resistencia de alto nivel a Gentamicina.
Los Enterococos móviles (E. gallinarum y casseliflavus/flavescens) deben informarse R a Vancomicina aunque se vean sensibles o disociación Vanco/Teico (R.nat.)
Las cefalosporinas,aminoglucósidos, clindamicina, y trimetoprima-sulfametoxazol no tienen eficacia clínica y no deben informarse.
Resistencias inusuales : #Tigecilina ≤ 18mm debe confirmarse usando Mueller Hinton Difco y de mantenerse el resultado, derivar al Servicio de Antimicrobianos.
(*) En caso de confirmarse la presencia de beta lactamasa informar resistente a ampicilina y demás penicilinas.
Los aminoglucósidos no se informan: predicen la posibilidad de realizar sinergia con un glucopéptido o beta-lactámico (según sensibilidad de estas drogas) en infeciones severas, para lograr bactericidia, lo que debe indicarse en el informe bacteriológico.
Vancomicina: Leer con luz transmitida. Si se detecta algún grado de resistencia confirmar por CIM y derivar al Centro de Referencia (excepto en E. faecium).

## Neumococo
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar con 5% sangre de carnero- Atmósfera: 5% CO2- Temperatura: 35± 2°C -Tiempo de incubación:20-24 horas
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
A | Oxacilina | 1 µg | 20 | ? | ? | - | - | - | (?) En resistentes | Realizar CIM a Peni y Cefalosp. 3ª
A | Eritromicina | 15 µg | 21 | 16-20 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1 | Predice S y R a Azitromicina y Claritromicina
A | Clindamicina | 2 µg | 19 | 16-18 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1 | Efecto D: MLS inducible | Informar Resistente a Clindamicina. Derivar
A | Levofloxacina | 5 µg | 17 | 14-16 | 13 | 2 | 4 | 8 | Resistencia inusual | Confirmar tipificación, sensibilidad y derivar
A | Vancomicina | 30 µg | 17 | - | - | 1 | - | - | No hay descripta R | Confirmar tipificación y sensibilidad.Derivar
A | Rifampicina | 5 µg | 19 | 17-18 | 16 | 1 | 2 | 4 |  | No emplear como monoterapia
A | Trimeto-sulfa | 1,25/23,75 µg | 19 | 16-18 | 15 | 0.5/9.5 | 1/19-2/38 | 4/76
A | Tetraciclina | 30 µg | 28 | 25-27 | 24 | 1 | 2 | 4 |  | S a tetraciclina implica S a minociclina
M(reemplazo) | Azitromicina | 15 µg | 18 | 14-17 | 13 | 0.5 | 1 | 2
M(reemplazo) | Ofloxacina | 5 µg | 16 | 13-15 | 12 | 2 | 4 | 8 | Resistencia inusual | Confirmar tipificación, sensibilidad y derivar
M | Optoquina |  | 13 | - | - | - | - | - | Tipificación | No informar
M | Ceftarolina | 30 µg | 26 | - | - | 0.5 | - | - | <=25mm o CIM >=1ug/ml | Confirmar y derivar
Los Macrólidos y la Clindamicina no deben informarse en aislamientos del tracto urinario
En neumococos resistentes a cefalosporinas de tercera generación deben ensayarse por disco Rifampicina y Vancomicina
VALORES DE CIM PARA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
| Antibiótico | Carga | S | I | R | Observaciones |  |  | SEGÚN PATOLOGÍA
| Penicilina | Parenteral | ≤ 2 | 4 | ≥ 8 | No hay puntos de corte en difusión |  |  |  | NO MENINGITIS (*)
| Penicilina | Parenteral | ≤ 0.06 | - | ≥ 0.12 | No hay puntos de corte en difusión |  |  |  | MENINGITIS
| Penicilina | Oral | ≤ 0.06 | 0.12- 1 | ≥ 2 | No hay puntos de corte en difusión |  |  | PATOLOGÍA NO MENÍNGEA
| Cefotaxima |  | ≤ 0.5 | 1 | ≥ 2 | No hay puntos de corte en difusión |  |  | EN MENINGITIS (1)
| Ceftriaxona |  | ≤ 0.5 | 1 | ≥ 2 | No hay puntos de corte en difusión |  |  | EN MENINGITIS (1)
| Cefotaxima |  | ≤ 1 | 2 | ≥ 4 | No hay puntos de corte en difusión |  |  | NO MENINGITIS (2)
| Ceftriaxona |  | ≤ 1 | 2 | ≥ 4 | No hay puntos de corte en difusión |  |  | NO MENINGITIS (2)
(*) Altas dosis de penicilina intravenosa, al menos 2.000.000 U.I cada 4 horas, en adultos con función renal normal, o de ampicilina, son efectivas en el tratamiento de la neumonía debida a cepas de categoría intermedia. (1) Para aislamientos de LCR , informar sólo la interpretación de los puntos de corte para meningitis.El uso de cefotaxima o ceftriaxona en meningitis requiere terapia con máximas dosis. (2) Para todos los aislamientos diferentes de LCR, deben informarse las interpretaciones para meningitis y no meningitis. Para cefotaxima, el empleo del criterio de interpretación para no meningitis requiere dosis apropiadas para infecciones serias por neumococo, al menos 1 g para adultos y 50 mg/ kg peso en niños, cada 8 horas o más frecuentemente.

## Otros estreptococos
ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar con 5% sangre de carnero- Atmósfera: 5% CO2-Temperatura: 35 ± 2°C -Tiempo de incubación:20-24 horas
|  |  | DIAMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
A/M | #Eritromicina | 15 µg | 21 | 16-20 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1 | Predice S o R a Azitromicina y Claritromicina
A/M | #Clindamicina | 2 µg | 19 | 16-18 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1 | Efecto D: metilasa inducible | Informar Clindamicina Resistente
A/M | #Levofloxacina | 5 µg | 17 | 14-16 | 13 | 2 | 4 | 8 | Fines epidemiológicos | No informar
A/M | #Penicilina | 10 UI | 24 | - | - | 0.12 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y enviar
A/M (reemplazo) | Ampicilina | 10 µg | 24 | - | - | 0.25 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y enviar
A/M | Cefotaxima | 30 µg | 24 | - | - | 0.5 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y enviar
A/M(reemplazo) | Ceftriaxona | 30 µg | 24 | - | - | 0.5 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y enviar
A/M | Vancomicina | 30 µg | 17 | - | - | 1 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y enviar
A/M | Tetraciclina | 30 µg | 23 | 19-22 | 18 | 2 | 4 | 8 |  | S a Tetraciclina es S a minociclina
A/M(reemplazo) | Azitromicina | 15 µg | 18 | 14-17 | 13 | 0.5 | 1 | 2
A/M(reemplazo) | Ofloxacina | 5 µg | 16 | 13-15 | 12 | 2 | 4 | 8
A/M | Cloranfenicol | 30 µg | 21 | 18-20 | 17 | 4 | 8 | 16 |  | No informar en Urocultivo
# ENSAYAR EN FAUCES (Recordar los dos cortes de prevalencia obligatorios en mayo y octubre). Y EN OTROS TIPOS DE MUESTRA OBLIGATORIO TODO EL AÑO. La Eritromicina y Clindamicina deben colocarse a 12 mm de borde a borde.
Los estreptococos beta-hemolíticos comprenden los grupos A,B,C y G.
OTROS ESTREPTOCOCOS ALFA-HEMOLÍTICOS (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar con 5% sangre de carnero- Atmósfera: 5% CO2- Temperatura°: 35 ± 2°C-Tiempo de incubación:20-24 horas
PLACA ÚNICA
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
A/M | Ceftriaxona | 30 µg | 27 | 25-26 | 24 | 1 | 2 | 4 | En infección severa realizar CIM aún en cepas S
A/M(reemplazo) | Cefotaxima | 30 µg | 28 | 26-27 | 25 | 1 | 2 | 4
A/M | Vancomicina | 30 µg | 17 | - | - | 1 | - | - | No hay resistentes | Confirmar R y derivar
A/M | Eritromicina | 15 µg | 21 | 16-20 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1
A/M | Clindamicina | 2 µg | 19 | 16-18 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1 |  | No en urocultivo
A/M | Tetraciclina | 30 µg | 23 | 19-22 | 18 | 2 | 4 | 8 |  | S a Tetraciclina es S a minociclina
A/M | Penicilina | 10 ug | 30 | - | 18 | 0.12 | 0.25-2 | 4 | Ptos de corte sugeridos Dr Lopardo | Confirmar con CIM
Para determinar sensibilidad a Penicilina o Ampicilina, debe realizarse CIM (no hay puntos de corte)
El grupo viridans incluye 5 grupos: S. mitis, S. salivarius, S. mutans, S. bovis y S. anginosus.
En algunas situaciones clínicas debe realizarse curvas de muerte para evaluar sinergia beta-lactámico-aminoglucósido,especialmente cuando el gérmen es intermedio o resistente al antibiótico beta-lactámico.

## Salmonella-Shigella
COPROCULTIVOS - SALMONELLA sp-SHIGELLA spp (Normas CLSI M 100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas
PLACA ÚNICA
|  |  | DIAMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S(³) | I | R(£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
M | TMP/Sulfa | 1.25 / 23.75 µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 |  | 4/76
M | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | 16-20 | 15 | 1 | 2 | 4 | Resistencia inusual | Repetir tipificación y sensibilidad.
M | Cefpodoxima | 10 µg | 21 | 18-20 | 17 | 2 | 4 | 8 | No informar.Sospecha de BLEE £ 21 (#) | Confirmar BLEE.Solo derivar Shigella.
M | Ácido nalidíxico | 30 µg | 19 | 14-18 | 13 | 16 |  | 32 | En resistentes | Informar S disminuida a Ciprofloxacina.
M | Fosfomicina | 200 µg | 14 |  | 14 | 64 | 128 | 256
M | Ampicilina | 10 µg | 17 | 14-16 | 13 | 8 | 16 | 32
M | Cloranfenicol | 30 µg | 18 | 13-17 | 12 | 8 | 16 | 32 | Solo para Salmonella.
M | Pefloxacina | 5 µg | 24 |  | 23 |  |  |  | En resistentes | Informar S disminuida a Ciprofloxacina.
M | Azitromicina | 15 µg | 13 |  | 12 | 16 |  | 32 | Solo en Salmonella. Informar en inf.extraintestinales | Lectura con luz reflejada.Inhibición completa
M | Nitrofurantoína | 300 µg | 17 | 15-16 | 14 | 32 | 64 | 128 | Solo para Shigella. | Informar como Furazolidona.
# Para Salmonella sp y Shigella sp utilizar los puntos de corte especiales recomendados por CLSI para Cefotaxima <= 27 y Ceftazidima <=22. Evaluar también la sensibilidad a Cefoxitina para diferenciar la resistencia a cefalosporinas de 3 generación mediada por BLEE de la mediada por Amp-c plasmídica.
VIBRIO CHOLERAE
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas
PLACA 1
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
M | Tetraciclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14
M | Ampicilina | 10 µg | 17 | 14-16 | 13
M | Trimeto-sulfa | 1,25/23,75 µg | 16 | 11-15 | 10
M | Cloranfenicol | 30 µg | 18 | 13-17 | 12
M | Nitrofurantoína | 300 µg | 17 | 15-16 | 14 |  |  |  | puntos de corte de Enterobacterias(según WHONET)
M | Eritromicina | 15 µg | 23 | 14-22 | 13 |  |  |  | puntos de corte de Staphylococcus spp(según WHONET)
M | Norfloxacina | 10 µg | 17 | 13-16 | 12 |  |  |  | puntos de corte de Enterobacterias(según WHONET)
M | Vibriost. V-0129 | 10/10 µg
M | Polimixina | 50 UI

## Pseudomona
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (Normas CLSI M 100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
A | Ceftazidima | 30 µ | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32 | Efecto "huevo" con Imipenem | BLEE
A | Cefepime | 30 µg | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32
A | Imipenem | 10 µg | 19 | 16-18 | 15 | 2 | 4 | 8 | en no sensibles | Busqueda de carbapenemasas
A | Meropenem | 10 µg | 19 | 16-18 | 15 | 2 | 4 | 8 | en no sensibles | Busqueda de carbapenemasas
A | Pipera/Tazo | 100 µg/10 µg | 21 | 15-20 | 14 | 16/4 | 32/4-64/4 | 128/4
A | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | 16-20 | 15 | 1 | 2 | 4
A | Amicacina | 30 µg | 17 | 15-16 | 14 | 16 | 32 | 64
A | Gentamicina | 10 µg | 15 | 13-14 | 12 | 4 | 8 | 16
A | Colistin | 10 µg | 11 | - | 10 | 2 | 4 | 8 | R inusual.Informar por CIM | Resistentes: confirmar y derivar.
M | Polimixina | 300 UI | 12 | - | 11 | 2 | 4 | 8 | R inusual.Informar por CIM | Resistentes: confirmar y derivar.
M | Aztreonam | 30 µg | 22 | 16-21 | 15 | 8 | 16 | 32
M | Piperacilina | 100 µg | 21 | 15-20 | 14 | 16 | 32-64 | 128
M | Cefta-clavulánico | 30 µg/10 µg | - | - | - | - | - | - | Agrandamiento > 5 mm | BLEE
M | EDTA | - | - | - | - | - | - | - | Efecto "huevo"con carbapenemes | Confirmar carbapenemasas y derivar.
ACINETOBACTER Spp - (Normas CLSI M 100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
A | Ceftazidima | 30 µ | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32 | Efecto "huevo" con Imipenem | BLEE
A | Cefepime | 30 µg | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32
A | Imipenem | 10 µg | 22 | 19-21 | 18 | 2 | 4 | 8 | en no sensibles | Busqueda de carbapenemasas
A | Meropenem | 10 µg | 18 | 15-17 | 14 | 2 | 4 | 8 | en no sensibles | Busqueda de carbapenemasas
A | Pipera/Tazo | 100 µg/10 µg | 21 | 18-20 | 17 | 16/4 | 32/4-64/4 | 128/4
A | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | 16-20 | 15 | 1 | 2 | 4
A | Amicacina | 30 µg | 17 | 15-16 | 14 | 16 | 32 | 64
A | Gentamicina | 10 µg | 15 | 13-14 | 12 | 4 | 8 | 16
A | Ampi-sulbactam | 10/10 µg | 15 | 12-14 | 11 | 8/4 | 16/8 | 32/16 |  | actividad per se del sulbactam en Acineto
A | Trimeto- sulfa | 1.25 / 23.75 µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 | - | 4/76
A | Colistin | 10 µg | #11 | - | #10 | 2 | - | 4 | R inusual.Informar por CIM | Resistentes: confirmar y derivar.
M | Polimixina | 300 UI | #12 | - | #11 | 2 | - | 4 | R inusual.Informar por CIM | Resistentes: confirmar y derivar.
M | Tigeciclina (1) | 15 µg | 21 | 16-20 | 15 | - | - |  |  | I y R derivar, previa confirmación en DIFCO
M | Minociclina | 30 | 16 | 13-15 | 12 | 4 | 8 | 16
M | Cefta-clavulánico | 30 µg/10 µg | - | - | - | - | - | - | Agrandamiento > 5 mm | BLEE
M | EDTA | - | - | - | - | - | - | - | Efecto "huevo"con carbapenemes | Confirmar carbapenemasas y derivar.
(1)Tigeciclina es una glicilciclina muy activa frente a Acinetobacter spp pero inactiva frente a Pseudomonas aeruginosa.Solo informar en inf. Intraabdominales, de piel y partes blandas y neumonias de la comunidad.No utilizar en pacientes menores de 8 años.
# Puntos de corte por difusión CLSI 2010 sólo válidos para identificación.

## Haemop-Meningo
HAEMOPHILUS INFLUENZAE Y PARAINFLUENZAE (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Haemophilus test medium HTM - Atmósfera: 5% CO2 - Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación:16 - 18 horas por difusión.
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Metodo | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
M | Ampicilina | 10 µg | 22 | 19-21 | 18 | 1 | 2 | 4 | En resistentes | Realizar nitrocefin (*)
M | Cloranfenicol | 30 µg | 29 | 26-28 | 25 | 2 | 4 | 8
M | Azitromicina | 15 µg | 12 | - | - | 4 | - | - | Resistencia inusual | Confirmar y derivar.
M | Cefaclor | 30 µg | 20 | 17-19 | 16 | 8 | 16 | 32 | Resistencia inusual | Confirmar y derivar (*)Ensayar CTX o CRO.
M | Trimeto-sulfa | 1,25/23,75 µg | 16 | 11-15 | 10 | 0.5/9.5 | 1/19-2/38 | 4/76
M | Amoxi-clav. | 20/10 µg | 20 | - | 19 | 4/2 | - | 8/4 | Resistencia inusual | Confirmar y derivar (*)Ensayar CTX o CRO.
M(reemplazo) | Ampi-sulba | 10/10 µg | 20 | - | 19 | 2/1 | - | 4/2 | Resistencia inusual | Confirmar y derivar (*)Ensayar CTX o CRO.
M | Ac. Nalidíxico | 30 µg | - | - | - | - | - | - | No informar resistencia | Informar sensibilidad disminuída a Cipro.(#)
M | Cefuroxima | 30 µg | 20 | 17-19 | 16 | 4 | 8 | 16 | Resistencia inusual | Confirmar y derivar (*)Ensayar CTX o CRO.
(*)Resistentes | Cefotaxima | 30 µg | 26 | - | - | 2 | - | - | En resistentes | Confirmar y derivar.
(*)Resistentes | Ceftriaxona | 30 µg | 26 | - | - | 2 | - | - | En resistentes | Confirmar y derivar.
(#) | Ciprofloxacina | 5 µg | 21 | - | - | 1 | - | - | En resistentes | Confirmar y derivar.
NEISSERIA MENINGITIDIS
SOLO REALIZAR PRUEBAS DE SENSIBILIDAD PARA N. MENINGITIDIS SI SE CUENTA CON CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA
Medio:Mueller Hinton Agar con 5% sangre de carnero- Atmósfera: 5% CO2- Temperatura°: 35 ± 2°C-Tiempo de incubación:20-24 horas.
PLACA ÚNICA
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
M | Azitromicina | 15 µg | 20 | - | - | 2 | - | - | Sólo profilaxis - Resistencia inusual | Confirmar y derivar.
M | Rifampicina | 10 µg | 25 | 20-24 | 19 | 0.5 | 1 | 2 | Sólo profilaxis
M | Ac.Nalidíxico | 30 µg | 20 | 17-19 | 16 | - | - | - | No informar.En cepas R probar Cipro. | Informar S disminuida o R según ATB
M | Ciprofloxacina | 5 µg | 35 | 33-34 | 32 | 0.03 | 0.06 | 0,12 | En resistentes o S dismin en QF | Confirmar y derivar.

## Burk-Steno
BURKHOLDERIA CEPACIA - (Normas CLSI M 100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 20 a 24 horas, para todos los métodos.
PLACA ÚNICA
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S(£) | I | R(³) | Observaciones | Acciones
M | Ceftazidima | 30 µg | 21 | 18-20 | 17 | 8 | 16 | 32
M | Meropenem | 10 µg | 20 | 16-19 | 15 | 4 | 8 | 16
M | Minociclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14 | 4 | 8 | 16
M | Trimeto-sulfa | 1.25/23.75 µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 | - | 4/76
M | Levofloxacina | 5 µg | - | - | - | 2 | 4 | 8 |  | No informar por protocolo WHONET
STENOTROPHOMONA MALTOPHILIA - (Normas CLSI M 100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 20 a 24 horas, para todos los métodos.
PLACA ÚNICA
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S (£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
M | Minociclina | 30 µg | 19 | 15-18 | 14 | 4 | 8 | 16
M | Levofloxaxina | 5 µg | 17 | 14-16 | 13 | 2 | 4 | 8
M | Trimeto-sulfa | 1.25/23.75 µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 | - | 4/76
M | Ceftazidima | 30 µg | - | - | - | 8 | 16 | 32 |  | No informar por protocolo WHONET

## Enterobacterias
ENTEROBACTERIAS (Normas CLSI M100 - S25 VOL.35 N°3- Enero 2015)
Medio:Mueller Hinton Agar- Atmósfera:Aire ambiente- Temperatura:35 ± 2°C - Tiempo de incubación: 16 a 18 horas
|  |  | DIÁMETROS |  |  | CIM
Método | Antibiótico | Carga | S (³) | I | R (£) | S(£) | I | R (³) | Observaciones | Acciones
A | Ampicilina | 10 µg | 17 | 14-16 | 13 | 8 | 16 | 32
A | Ampi-sulbactam | 10/10 µg | 15 | 12-14 | 11 | 8/4 | 16/8 | 32/16 | Efecto "huevo" | Confirmar BLEE: doble disco
A | Pipera/Tazo | 100 / 10 µg | 21 | 18-20 | 17 | 16/4 | 32/4-64/4 | 128/4
A | Ceftriaxona | 30 µg | 23 | 20-22 | 19 | 1 | 2 | 4
A | Ceftazidima | 30 µg | 21 | 18-20 | 17 | 4 | 8 | 16 | (2) | Confirmar BLEE: doble disco
A | Cefoxitina | 30 µg | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32 | tipificación y detección de resistencia enzimatica | (1)
A | Cefepime | 30 µg | 25 | - | 18 | 2 | - | 16 | Entre 19-24 mm y CIM 4-8 sensibilidad dependiente de dosis
A | Imipenem | 10 µg | 23 | 20-22 | 19 | 1 | 2 | 4 | Sospecha £ 22,excepto Salmonella<= 24 | Confirmar Carbapenemasa y derivar
A | Meropenem | 10 µg | 23 | 20-22 | 19 | 1 | 2 | 4 |  | Confirmar Carbapenemasa y derivar
A | Ertapenem | 10 µg | 22 | 19-21 | 18 | 0.5 | 1 | 2 | En tribu Proteae sospecha en sens. Dismin. Baja especificidad | Confirmar Carbapenemasa y derivar
A | Gentamicina | 10 µg | 15 | 13-14 | 12 | 4 | 8 | 16
A | Amicacina | 30 µg | 17 | 15-16 | 14 | 16 | 32 | 64
A | Trimeto- Sulfa | 1.25/23.75µg | 16 | 11-15 | 10 | 2/38 | - | 4/76
A | Ac. Nalidíxico | 30 µg | 19 | 14-18 | 13 | 16 |  | 32 | detección de sensibilidad disminuida a FQ
A | Ciprofloxacina | 5 µg | 31 | 21-30 | 20 | 0.06 | 0.12-0.5 | 1
A | Norfloxacina | 10 µg | 17 | 13-16 | 12 | 4 | 8 | 16
A | Nitrofuranos | 300 µg | 17 | 15-16 | 14 | 32 | 64 | 128
A | Fosfomicina | 50/50µg | 15 | 13-14 | 12 | - | - | - | inform. en aislamientos productores de carbapenemasa
A | Fosfomicina | 200/50µg | 16 | 13-15 | 12 | 64 | 128 | 256 | inform. en aislamientos productores de carbapenemasa
A | Colistina | 10µg | 11 | - | 10 | 2 | 4 | 8 | puntos de corte por difusión solo para tipificación | No Informar o realizar CIM
M | Polimixina | 300 UI | 12 | - | 11 | 2 | 4 | 8 | puntos de corte por difusión solo para tipificación | No Informar o realizar CIM
M | Ac. Boronico | - | - | - | - | - | - | - | detección de mecanismos de resistencia
M | EDTA | - | - | - | - | - | - | - | detección de mecanismos de resistencia
M | Cloxacilina | - | - | - | - | - | - | - | detección de mecanismos de resistencia
M | Amoxi-clavulánico | 20/10 µg | 18 | 14-17 | 13 | 8/4 | 16/8 | 32/16 | Efecto "huevo" frente a C3G | Confirmar BLEE: doble disco
M | Cefalotina | 30 µg | 18 | 15-17 | 14 | 8 | 16 | 32
M | Cefuroxima oral | 30 µg | 23 | 15-22 | 14 | 4 | 8-16 | 32
M | Cefuroxima parent. | 30 µg | 18 | 15-14 | 17 | 8 | 16 | 32
M | Cefotaxime | 30 µg | 26 | 23-25 | 22 | 1 | 2 | 4 | (2) | Confirmar BLEE: doble disco
M | Tigeciclina(DIFCO) | 15 µg | 21 | 17-20 | 16 | 1 |  | 4 | informar en inf. Abdominales,piel y partes blandas y neumonia | No utilizar en pacientes < 8 años
M | Pefloxacina | 5 µg | 24 | - | 23 | - | - | - | detección de sensibilidad disminuida a FQ
(1) Resistencia a FOX puede implicar la presencia de Enterobacter spp o Citrobacter freundii.Morganella morganii, Providencia spp o Serratia spp pueden presentar resistencia, resultados intermedios o sensibilidad a esta droga.La resistencia enzimática a FOX practicamente en la totalidad de los casos es determinada por B- lactamasas tipo Amp-C o carbapenemasas(excepto OXA 163) y no por BLEE o BLEA.En el caso de Klebsiella spp, Salmonella spp, Shigella spp o Proteus sp resistentes a FOX por mecanismo enzimático se debe enviar el aislamiento(confirmado con sinergias con Ac. Borónico sobre C3G o carbapenemes seguún se sospecha Amp-C o KPC.
(2)Los puntos de corte de sospecha de BLEE para E. coli, Klebsiella spp y Proteus mirabilis frente a CTX <= 27 y CAZ<= 22 se hacen extensivos a Salmonella y Shigella sp.